附件1：

# 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：新能源车辆充电起火专项应急处置方案采购项目

2.项目简介：目前长沙市内布设充电站点53个，运营充电桩约1200根，周边县区公路沿线布设充电站点73个站，约450根桩，为有效应对充电站场发生的新能源车辆充电过程中突发火灾事故，切实保障人员生命安全、降低财产损失、防止次生灾害发生，计划委托第三方机构为长沙市湘行交通新能源有限公司编制新能源车辆充电起火专项应急处置方案（需区分社会充电站场与公交充电站场），方案需通过专家评审，并分别选取一个试点站场组织消防演练及人员培训（供应商需配置专业消防设备），最终需根据演练成果修订、完善方案，形成定稿。

二、资格要求

1.本次比选要求投标人须具备：

（1）投标人具有独立法人资格，并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，经营范围至少包括安全生产技术服务，安全技术防范系统设计、施工、维修等。（需提供扫描件并加盖公章）；

（2）在投标截止之日前24个月内具有至少1个（综合性）“安全生产咨询服务”项目的业绩证明（提供合同扫描件）；

2.人员要求：

（1）本项目要求配备项目负责人1人。

（2）项目负责人需具备国家注册安全工程师中级及以上资质。

3.信誉要求：

（1）被“信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为名单的（处罚期尚未届满）不得参与比选；

（2）无其他明文禁止参与投标的记录；

（3）投标人参加本次投标活动前3年内没有重大违法记录。

- 4.具体服务内容及要求

| 序号 | 服务内容/名称 | 说明 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急处置方案策划、编制及相关消防设施设计 | 针对新能源汽车充电站场策划编制《新能源汽车充电站火灾事故处置方案》，对相关消防设施进行设计。 | / | 1次 |
| 2 | 嵌入式水压枪 （民用车辆） | 长度2.3米；横杆倾斜角度23度，宽度90cm；轮子离地高度18cm，方管厚度7cm，水流直径可配套60/65/80消防水带。 | 303或304不锈钢，厚度0.5cm | 1套 |
| 3 | 嵌入式水压枪 （公交车专用） | 嵌入式水压枪 长度2.8米；横杆倾斜角度23度，宽度1.1米；轮子离地高度22cm；方管厚度8cm；水流直径可配套60/65/80消防水带。 |  | 1套 |
| 4 | 民用充电站新能源灭火车衣 | 汽车型，玻璃纤维+双面硅胶 | 宽6M，长9M | 1张 |
| 5 | 移动式防火挡板 | 板材两侧为镀锌板，上覆A1级防火涂料，内置A1级防火海绵，防坠及防倾倒配重。 | 高3.8米，长4.5米，厚度25cm；固定轮架高度30cm，骨架轮骨架宽度50cm，海绵夹层4~6处。 | 2块 |
| 6 | 应急预案修编 | 针对新能源公司现有充电场站火灾应急预案进行修订，完善相关应急处置措施。 | / | 1次 |
| 7 | 人员实操演训 | 针对以上消防设施的使用，分别对公交车和社会车辆试点充电场站人员开展现场实操培训。 | / | 2次 |

三、其他要求及说明

（1）服务期限：自本合同签订之日起6个月内。

（2）服务地点：采购人指定地点。

（3）支付方法：

1）付款人：长沙市湘行交通新能源有限公司；

2）付款方式：合同签订后，于合同内容全部执行结束后15个工作日内一次性支付合同费用的97%，剩余3%作为质保金。除合同约定外，采购方不再支付任何其他费用。款项支付前需提供等额的增值税专用发票。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明

附件2：

报价函

致：

经分析研究贵司     （项目名称）    的询价公告，我单位做如下承诺：

- 按询价函规定提供项目报价：大写：       元，小写：      元，税率：      ， 报价不因工作内容、工期以及国家相关收费规定等任何因素的变化而调整。

- 按询价函规定提供项目服务的工期为      日历天。

- 3、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

- 4、我方同意在 60 日历天的报价有效期内严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终对我方具有约束力，并随时接受成交。

5、一旦成交，我方将根据询价函规定和我方承诺严格履行合同。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函将构成我们双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方决不采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人，决不与询价人、其他报价人恶意串通，决不向询价人进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

报价人名称：                         （盖单位章）

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

日期：        年      月      日

附件3：

营业执照（加盖公章）

附件4：

法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

投标单位名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：参加                     （项目名称）的询价活动。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证复印件

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件5

业绩证明文件

供应商按询价函要求自行提供

附件6

投标承诺函

致：    询价人名称

我单位对参与的               项目询价投标作出如下承诺：

1．我方提供的资质等证明材料真实、合法、有效。

2．我方保证按规定的合同条款，履行相应的合同责任要求和义务，不将中标项目转包。

3．如被确定我方承担本项目后，我方将严格按照最终报价，全面履行合同。

4．保证在要求的时间内，安全、保质、高效的完成此次投标任务。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

附件7

承诺函

致   询价人名称   ：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、黑名单和严重违法失信行为记录名单的。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日

附件8：

分项价格表

| 序号 | 服务内容/名称 | 说明 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急处置方案策划、编制及相关消防设施设计 | 针对新能源汽车充电站场策划编制《新能源汽车充电站火灾事故处置方案》，对相关消防设施进行设计。 | / | 1次 |  |  |  |
| 2 | 嵌入式水压枪 （民用车辆） | 长度2.3米；横杆倾斜角度23度，宽度90cm；轮子离地高度18cm，方管厚度7cm，水流直径可配套60/65/80消防水带。 | 303或304不锈钢，厚度0.5cm | 1套 |  |  |  |
| 3 | 嵌入式水压枪 （公交车专用） | 长度2.8米；横杆倾斜角度23度，宽度1.1米；轮子离地高度22cm；方管厚度8cm；水流直径可配套60/65/80消防水带。 |  | 1套 |  |  |  |
| 4 | 民用充电站新能源灭火车衣 | 汽车型，玻璃纤维+双面硅胶 | 宽6M，长9M | 1张 |  |  |  |
| 5 | 移动式防火挡板 | 板材两侧为镀锌板，上覆A1级防火涂料，内置A1级防火海绵，防坠及防倾倒配重。 | 高3.8米，长4.5米，厚度25cm；固定轮架高度30cm，骨架轮骨架宽度50cm，海绵夹层4~6处。 | 2块 |  |  |  |
| 6 | 应急预案修编 | 针对新能源公司现有充电场站火灾应急预案进行修订，完善相关应急处置措施。 | / | 1次 |  |  |  |
| 7 | 人员实操演训 | 针对以上消防设施的使用，分别对公交车和社会车辆试点充电场站人员开展现场实操培训。 | / | 2次 |  |  |  |

供应商须按附件1《采购需求》编制分项价格表，填报含税价格，且分项价格表的合计金额应与报价函的报价（含税）保持一致。若二者存在不一致，以分项价格表计算得出的总价作为最终报价（含税）纳入评审。