附件1：2025年第一批次预防性试验隐患消缺设备需求

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | LZZBJ9-100/50.5级0.2S | 1 | 个 |
| 2 | 电流互感器 | BH2000/5/0.5级 | 6 | 个 |
| 3 | 电流互感器 | BH3000/5/0.5级 | 12 | 个 |
| 4 | 温控 | XMTD-2001E分度 | 2 | 台 |
| 5 | 指示灯 | AD16-22AC/DC220V | 9 | 只 |
| 6 | 滤波控制器 | 192*138（TPC7012EI） | 2 | 台 |
| 7 | 多功能表 | RYD-E49S | 5 | 台 |
| 8 | 高压柜智能操控装置 | LJ-800E | 3 | 台 |
| 9 | 高压带电显示器 | DXN-10/Q | 1 | 只 |
| 10 | 微机保护 | XEP001（杭州秀尔） | 1 | 台 |
| 11 | 微机保护 | DCAP-3000（湖南紫光测控） | 2 | 台 |
| 12 | 微机保护 | NRJB-810（上海南瑞继保） | 1 | 台 |
| 13 | 微机保护 | PMF-702B（许继） | 1 | 台 |
| 14 | 直流屏电池 | 40AH通用型即可 | 36 | 节 |
| 15 | 变压器冷却风机 | GFDD470-120（左6右5） | 11 | 台 |
| 16 | 95M²冷缩终端头 | 三芯热缩终端户内NSY-10KV | 1 | 套 |
| 17 | 微型直流屏 | DC220V7.2AH | 1 | 台 |
| 18 | 抽屉插件（含抽屉公插柜体母插） | 250A | 5 | 套 |
| 19 | 直流屏电池 | 65AH通用型即可 | 35 | 节 |

附件2：

报价函

致：

经分析研究贵司     （项目名称）    的询价公告，我单位做如下承诺：

- 按询价函规定提供项目报价：大写：       元，小写：      元，税率：      ， 报价不因工作内容、工期以及国家相关收费规定等任何因素的变化而调整。

- 按询价函规定提供项目服务的工期为      日历天。

- 3、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

- 4、我方同意在 60 日历天的报价有效期内严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终对我方具有约束力，并随时接受成交。

5、一旦成交，我方将根据询价函规定和我方承诺严格履行合同。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函将构成我们双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方决不采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人，决不与询价人、其他报价人恶意串通，决不向询价人进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

报价人名称：                         （盖单位章）

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

日期：        年      月      日

附件3：

营业执照（加盖公章）

附件4：

法定代表人身份证明（法定代表人参加询价）

投标单位名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：参加                     （项目名称）的询价活动。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证复印件

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件5

投标承诺函

致：    询价人名称

我单位对参与的               项目询价投标作出如下承诺：

1．我方提供的资质等证明材料真实、合法、有效。

2．我方保证按规定的合同条款，履行相应的合同责任要求和义务，不将中标项目转包。

3．如被确定我方承担本项目后，我方将严格按照最终报价，全面履行合同。

4．保证在要求的时间内，安全、保质、高效的完成此次投标任务。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

附件6

承诺函

致   询价人名称   ：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、黑名单和严重违法失信行为记录名单的。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日

附件7：

分项价格表

供应商须按附件1《2025年第一批次预防性试验隐患消缺设备需求》编制分项价格表，填报含税价格，且分项价格表的合计金额应与报价函的报价（含税）保持一致。若二者存在不一致，以分项价格表计算得出的总价作为最终报价（含税）纳入评审。